零件/价格清单

| 零件 / 服务内容 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约克K冷冻油 | 桶 | 2 |  |  | 5加仑/桶 |
| 油冷器 | 台 | 1 |  |  | DanfossB3-027 |
| 氟利昂 | Kg | 760 |  |  | R134a |
| 合计含税（元） |  |  |  |  |  |