检验科新增仪器联机技术参数

| 序号 | 技术参数 | 指标和性能 |
| --- | --- | --- |
| - 总体要求 |  |  |
|  | 自主知识产权要求 | 具备临床实验室检验信息管理相关软件自主知识产权。 |
|  | 标准符合性要求 | - 同时满足CAP实验室认可、ISO15189实验室认可相关标准要求； - 满足ISO17025实验室认可相关标准要求； - 满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到5级及以上水平； - 满足JCI国际医院认证相关要求； - 满足三级医院评审标准； - 满足AUTO10自动审核标准； - 满足NCCLS中9个LIS标准相关要求。 |
|  | 数据库要求 | 同时支持Oracle、SQL数据库。 其中Oracle数据库支持10g、11g及以上所有版本 其中SQL数据库支持2012、2016、2017及以上所有版本 |
|  | 环境部署要求 | 支持LINUX+ORACLE环境下部署系统数据库应用案例。 |
|  | 系统架构要求 | 1)多层体系架构、前端B/S、C/S多种展现形式、方便部署；其中主要业务管理模块中B/S展现形式的模块比例不少于80%。 2)模块设计，方便流程再造； 3)参数化设计，方便个性化设置； 4）多引擎集群，单引擎宕机用户无感知、平台无影响。 |
|  | 语言支持 | 主要主体业务管理模块界面支持双语显示。 |
|  | 系统管理结构 | 系统架构能满足科室流程变更及个性化改造。可以实现多医疗机构、多院区、多检验科室分层管理及检验科室-院区-实验室-分组-仪器分级模式；可以实现检验申请项目多院区、多检验科室分别定义属性，实现检验申请、电子标签生成、标本采集、标本流转、预计报告时间等的精准管理及床旁检验管理。 |
|  | 条形码模式 | 能可以实现现打条形码、预制条形码以及部分现打部分预制条形码等多种模式；可以实现非标容器条形码标签应用；条形码标签可以自行定义格式；可以实现区域检验编码。 支持RFID。 |
|  | 数据库管理 | 独立的报告库、分析库，与生产库分离。 |
|  | 权限管理 | - 具有岗位管理功能； - 可以自行定义权限；可以为每个操作从功能、时间、空间设置不同权限；权限可以分组分角色进行管理； |
|  |  | - 自动记录我们使用记录；自动屏幕保护功能；定期密码更新；系统登录二次加密；可以实现数字认证。 |
|  | 痕迹管理 | 可以实现主要操作记录；数据修改痕迹记录；数据浏览、打印等应用记录；数据引用记录；电子签名及电子印章。 |
|  | 应急预案 | 服务器或网络故障能及时切换到单机操作，在故障恢复后数据自动上传到服务器。 |
|  | 历史数据迁移 | 完成旧LIS系统中的历史数据迁移到新系统，并对报告单进行固化。 |
|  | 数据验证 | 具备系统上线前验证以及定期验证管理功能。 |
| - 具体技术要求 |  |  |
|  | 仪器通讯 | 可以实现单向、双向通讯，可以实现仪器条形码自动识别；可以实现酶标仪器双向控制，全自动采血系统联机，贴标机联机，自动化物流系统联机，前处理设备的联机，流水线的联机；具备通讯接口设备连接率100%；可以实现仪器报警信息采集；可以实现上机时间、检验完成时间采集；可以实现一台设备向多个检验单元传送数据；可以实现质控数据采集；可以实现网络故障时的检验数据本地缓存及无线传输。 |