- 软硬件一体化智能导诊机器人参数及功能

- 智能导诊机器人参数

一、外观：

1.1形状：机器人要求与自然人类似，头部带可触摸屏；

1.2材质：机器人外壳需采用 ABS 阻燃材质。

1.3颜色要求：白色为主，黑色为辅。

二、显示：

2.1局部动作: 胳膊、头部能左右摆动；

2.2屏幕尺寸：显示屏≥13.3英寸，分辨率≥1920*1080；

2.3底盘LED呼吸灯带；

三、操作系统：Android ，CPU≥1.8GHz，GPU≥600MHz；ROM≥32G；

四、传感器种类：三种（激光雷达，红外线，超声波）

五、麦克风：

5.1麦克风类型：4麦阵列；

六、通信： Wifi或4G/5G通讯（支持802.11.b/g/n协议的无线网卡（无线双频2.4G/5G））。

七、时间：

7.1待机时间：不小于12小时；

7.2工作时间：不小于8小时；

八、运动：

8.1运行速度：速度0.4-0.7m/s可调；

8.2移动方式：激光自主定位导航；

8.3底盘运动方式：底盘6轮平衡支撑，双轮差速控制（5寸驱动轮*2，2寸万向轮*4（随动））。

支持二次开发：可提供SDK接口文档。

智能导诊机器人所具备功能

- 导医机器人功能描述

1.1 医院、科室、医生介绍

医院介绍：将医院文字、图片介绍录入机器人管理云平台，可以在机器人屏幕医院介绍功能模块展示。

科室介绍：将科室相关文本图片信息录入机器人后台，可以同步在机器人屏幕医院介绍功能模块展示。

医生介绍：将医生头像、姓名、职级、擅长、就诊时间、就诊诊室相关信息录入机器人管理云平台，可以在机器人屏幕医生介绍功能模块展示。

1.2症状问答

可以自定义医院专业知识库，上传到机器人云平台，患者可以咨询对应的知识库，支持单个新增、批量导入导出、批量删除。

1.3医院通用知识库

机器人有医院通用知识图谱，可以根据患者描述，解答相关病情及推荐挂号科室。

1.4 就医流程查询

通过云平台录入医院办卡流程、就医流程、入院流程、住院流程、医保报销流程等，供患者查阅。

1.5院内路线指引

机器人管理云平台可以将医院路线相关知识植入机器人平台，支持文本和图片，根据患者询问目的地，为患者提供路线指引。

1.6业务指引

指导患者办理收费、业务等的政策指导，通过语音对话或者触屏查看。

1.7院内引领带路

机器人具备自主建图能力，可以将医院实际地图储存机器人里，并标记各科室或其他目的地位置。患者可以询问机器人同楼层标记的位置，机器人提供引领带路服务。比如：患者：带我去心血管内科!机器人：好的，请跟我来！机器人到达目的地后，重新回到迎宾点位置继续待命。

1.8符合智慧医院三星建设评审标准

进行在线咨询，系统能够根据咨询内容实现交互式应答，智能任务分配，系统留言管理，具备智能语音输入、通过人脸识别进行身份确认、智能导诊等。

- 可以二次开发，提供SDK接口。