雅安市人民医院内镜中心纯水机耗材更换服务采购需求

一、纯水机耗材更换型号、周期及数量：

| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 8-1目 | 6-12个月 | kg | 250 | 质保1年 |
| 2 | 活性炭 | 4-2目 | 6-12个月 | kg | 75 | 质保1年 |
| 3 | 软化树脂 | 001*7 | 6-12个月 | kg | 100 | 质保1年 |
| 4 | RO膜 | 4040 | 8-12个月 | 支 | 9 | 质保1年 |
| 5 | 滤芯 | 30寸 | 3个月 | 支 | 20 | 1年的用量 |
| 6 | 离子交换树脂再生剂(盐) | 10Kg/袋 | 每周1袋 | 袋 | 50 | 1年的用量 |

二、纯水机耗材更换要求：

1、中标单位需按照规定时间定期对纯水机耗材进行更换，因耗材更换不及时造成内镜中心水质检测不达标所有责任由中标方负责。

2、中标单位提供的所有耗材必须为国家检验合格的合格产品，并在每次更换耗材时提供合格证明。

3、中标单位每次更换耗材需做好更换记录并由使用科室监督签字确认。

- 三、服务期限

- 服务期限为合同签定生效之日起三年，合同一年一签，每年需求科室及主管科室对中标单位进行考核，合格后合同续签下一年。

- 四、年度服务费用

年度含税服务费用: 37000.00元/年（大写：叁万柒仟元整）