雅安市人民医院门诊医技楼内墙饰面砖安全鉴定服务需求书

一、服务内容：

雅安市人民医院门诊医技楼于2018年竣工并投入使用，饰面砖面积约4500平米（饰面砖规格为400mm*800mm）。服务机构应全数检查室内墙体饰面砖现状，对存在的缺陷部位进行标识、记录，主要包括空鼓、饰面砖脱落或损伤情况、饰面砖整体开裂和变形情况、及存在的其他安全隐患。鉴定完成后需出具正式的鉴定报告，报告应能指导后续改造、维修等安全隐患排除工作。

二、资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、应具备《建设工程质量检测机构资质证书》和《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书）。

三、工期要求：

进场后20个自然日内完成全部鉴定工作，并提交正式成果文件。

四、预算

预算：33750元（大写：叁万叁仟柒佰伍拾元整）。