## Sheet1
序号 | （项目）设备名称 | 用途 | 功能需求 | 数量 | 科室
1 | 全自动尿碘分析仪 | 开展尿碘检测项目，满足我市尿碘检测等相关项目的检测需求。 | 1、使用一次性耗材。2、样本随到随检。3、全自动检验。4、一小时检测样本数不低于40个， | 1 | 核医学科
2 | 化学发光分析仪 | 开展胸苷激酶1（TK1）项目，满足我市肿瘤早期辅助诊断疗效检测等相关项目的检测需求。 | 采用一次性吸样头，单次批处理能力≥96人份/次，中文操作界面 | 1 | 核医学科
3 | 全自动生物芯片分析仪 | 开展12项肿瘤标志物检测项目，满足我市肿瘤早期辅助诊断疗效检测等相关项目的检测需求。 | 全自动化系统操作，检测速度：≥720 个指标/小时，高准确率。 | 1 | 核医学科
4 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 开展甲状腺功能、骨代谢检测项目，满足我市甲状腺功能及骨代谢检测等相关项目的检测需求 | 检测速度≥200测试/小时，能够自检和清洁保养，具有独立急诊功能， | 1 | 核医学科
5 | 化学发光免疫分析仪 | 宫颈癌筛查、ASCUS分流、CIN转归预测、术后随访 | HPV检测（杂交捕获-化学发光法） | 1 | 病理科
6 | 全自动免疫组化染色机 | 应用于免疫组织化学染色、双染、原位杂交染色等 | 一体机高通量，全自动运行免疫组织化学染色、双染、原位杂交染色等染色程序 | 1 | 病理科