附件1：及附属设备清单

具体如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净蒸汽发生器（亿德利TS2242284-2025） | ONS4-100 | 2台 | 2022年11月建成 2023年1月正式投入使用。共出现30次以上故障。频率最高为火花塞故障和压力表三通旋塞故障。其次换热器汽缸漏水频繁，蒸发器有漏电现象造成设备断路故障 |
| 2 |  |  |  |  |