项目一：眼科光学生物测量仪

（1）具备扫频光源测量技术，对白内障检出率在95%以上；

（2）具备可视化测量，可提供固视评估功能，确认真视轴测量，超高准确性和重复性；

（3）具备散光晶体度数的计算公式和屈光术后晶体度数计算公式；

（4）具备眼轴长度测量，角膜前表面、后表面曲率测量，前房深度，晶体厚度，中央角膜厚度等参数测量，并可精准测算患者人工晶体度数，保证手术质量。

项目二：单侧双通道脊柱内镜手术系统

单侧双通道脊柱内镜手术系统包括高清摄像成像系统、手术器械、脊柱内镜、等离子射频手术系统、手术动力系统等，该组套设备主要用于颈椎、胸椎、腰椎脊柱的减压、融合、神经松解等微创手术使用。