项目一：肿瘤病原个体化用药测序平台设备

设备用途：

用于对肿瘤EGFR、KRAS、B-raf、ALK、肺癌14基因、480基因等测序，帮助临床进行靶向治疗。对病原微生物进行测序，帮助临床对各种病毒/病原体/微生物感染进行鉴别和用药，承接科研课题的测序实验操作。

功能需求及配置：

可对EGFR/KRAS/ALK等基因进行测序，指导靶向治疗。可同时运行2张测序芯片，开展不同项目。可开展病原微生物测序。

配置清单含一代测序仪1台、二代测序仪2台、实时荧光定量PCR仪1台，显微镜1台，普通PCR1台，生物安全柜1台，超净工作台1台，核酸提取仪1台，-80°超低温冷冻冰箱1台，-20°冰箱3台，荧光定量1台、8头多通道移液器、超纯水仪1台、荧光定量仪、一体式离心浓缩仪1台、超纯水仪1台、手动移液器低量程1套、移液器支架3套、医用冷藏冷冻箱1台、超声波破碎、仪高速离心机1台，高速低温离心机1台，涡漩混合器2台、可移动紫外灯、一体式离心浓缩仪1台、小型板式离心机1台、三孔水浴锅1台，恒温烤箱1台，迷你离心机8台，除湿仪1台、移液器支架3个、扫描仪-电泳仪电源-圆盘电泳槽系统1套、生信服务一体机1台、磁力架3个、微量加样器（0.2-1000ul）4套，及其他保证测序实验室正常使用的配套设备。

项目二：分子遗传实验室测序平台设备

设备用途：

支持测序应用包括：无创产前检测（NIPT）、染色体微缺失微重复检测（CNV-Seq）、肿瘤靶向用药检测、无创CtDNA检测、mNGS病原微生物检测、全外显子组测序、全基因组测序、基因表达谱测序等。

功能需求及配置：

所需设备主要用于无创产前检测（NIPT）和肿瘤基因检测。NIPT检测为孕妇提供了更安全、更准确、更便捷的产前筛查；肿瘤多基因位点的检测，可以进行肿瘤风险评估，达到肿瘤早发现、早预防、早治疗的个体化医疗解决方案。

配套清单含一代测序仪1台，二代测序仪1台，服务器1台、vpn设备1台、8口千兆交换机1台、UPS电源1台、实时荧光定量PCR仪1台，普通PCR 1台，生物安全柜1台，超净工作台1台，核酸提取仪1台，小型板式离心机1台、核酸定量计1台、垂直混合仪1台、漩涡混合器2台、微型台式真空泵1台、1.5/2.0 mL 冰盒1台、-80°超低温冷冻冰箱1台，-20°冰箱3台，条码打印机1台、高速离心机1台，低温离心机1台、除湿机1台、三孔水浴锅1台，恒温烤箱1台，迷你离心机8台，超纯水仪1台、微量加样器（0.2-1000ul）3套，及其他保证测序实验室正常使用的配套设备。

项目三：其它分子检测实验室设备

设备用途：

用于对HPV E6E7 基因检查、用于组织结核分枝杆菌PCR检查、用于乳腺癌、胃癌、淋巴瘤、软组织肿瘤、呼吸道病毒等检测所需

功能需求及配置：

用于对HPV E6E7 基因检查、用于组织结核分枝杆菌PCR检查、用于乳腺癌、胃癌、淋巴瘤、软组织肿瘤、呼吸道病毒等检测所需。

设备清单包含：-20°冰箱5台、加样枪3套、超净工作台3台、水浴锅2台、恒温烤箱3台、高速离心机1台、小型离型机5台。