## Sheet1
附件：设计基本要求（包含但不限于）
肿瘤、病原NGS实验室分区设计要求 | 分子遗传实验室分区设计要求
1、试剂储存、准备区 | 1、试剂储存、准备区
2、血液提取区 | 2、样本提取区
3、组织提取区 | 3、文库构建一区
4、文库构建一区 | 4、文库富集区
5、文库构建二区 | 5、测序区
6、文库富集区 | 6、电泳产物分析区
7、测序区 | 7、消毒、灭菌室
8、电泳产物分析区
9、消毒、灭菌室
根据现有场地条件，实现PCR技术、FISH技术、一代测序技术和二代测序、标准的2级生物安全实验室，设计方案包含建筑装饰、净化空调系统与自动控制（肿瘤与病原需2套单独的新风系统）、医用气体、给排水、强弱电各个专业以及需要配置的医疗设备。方案设计思路要求符合医院工作性质，应遵循医院感染预防与控制的原则，流程符合国家、行业规范要求，设备配置合理，满足医院未来发展规划的需要，装修净化工程配套设施完善，注重整体的协调，强调细节的处理，体现工程设备的一体化效果。
?
加