日本岛津1250mA心血管造影X光机移机服务

一、项目概述：

1、服务设备：日本岛津1250MA心血管造影X光机1台，型号：DIGITEX OL

2、服务内容： 将日本岛津1250mA心血管造影X光机从医院城后路院区放射科机房移机至医院西门南路173号5幢仓库。从拆卸、运输、安全堆放到指定仓库完成并经验收合格时间原则上为2024年11月26日前完成（如因甲方原因造成时间延误的不计算在内）。

二、详细服务要求：

1、日本岛津1250MA心血管造影X光机拆机由中标人负责。

2、项目前期和后期都需要随时协助医院对搬迁场地规划。

3、投标人应提前勘察现场，确定移机路线，并及时为医院提供技术支持。

4、移机服务内容包括现有机器及附属设备的拆卸、运输和安全堆放、搬运及吊装（包括搬运工具、人员）等，由中标人组织实施并承担相关费用，医院负责协调。

5、从移机到指定安放地点期间，由中标人责任造成的部件破损、丢失由移机方负责免费更换。

6、设备拆机前，院方与移机方共同记录拆机前各主要零部件状态，清点零部件数量。

7、设备移机完毕后院方与移机方共同轻点设备及零部件情况，确保无遗漏、丢失。

8、具体拆机时间由医院负责协调。

对供应商资格的要求：须具备有效的营业执照，并且能够进行日本岛津1250MA心血管造影X光机的移机。