附件1：蒸汽锅炉及附属设备清单（最终以现场实际为准）

具体如下：

| 两顿蒸汽锅炉及附属设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 类型（型号） | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 后勤保障楼 | 承压蒸汽锅炉WNS2-1.0-Y（Q） | 法罗力 | 1台 |  |
| 后勤保障楼 | 燃气天然气燃烧器RS200/E FGR | 利雅路 | 1台 |  |
| 后勤保障楼 | 程序控制器BT330 667R1330-1 | LAMTEC |  |  |
| 后勤保障楼 | 点火变压器TRG1035/6 | COFI |  |  |
| 后勤保障楼 | 火焰监测器KLC 1000/230 | BST |  |  |
| 后勤保障楼 | 安全切断阀 MB-DLE420 B01 S20(226803) | DUNGS |  |  |
| 后勤保障楼 | 伺服马达 662R5003-0(风/气/FGR） | LAMTTEC |  |  |
| 后勤保障楼 | 轻型立式多级离心泵CDM3-23FSWPC | 南方泵业 | 2台 |  |
| 后勤保障楼 | 三相异步电动机YE3-90L-2 | 南方泵业 | 2台 |  |
| 后勤保障楼 | 截止阀PN16DN65 |  | 2个 |  |
| 后勤保障楼 | 截止阀PN16DN25 |  | 4个 |  |
| 后勤保障楼 | 排污阀PN16DN40 |  | 2个 |  |
| 后勤保障楼 | 安全阀A48Y-16C |  | 2个 |  |

附件2：蒸汽发生器及附属设备清单

| 蒸汽发生器及附属设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 类型（型号） | 品牌 | 数量 |  |
| 一住蒸汽发生器 | 超低氮惯流蒸汽发生器ONS4-100 2022-B03-10A | 大西热能 | 2台 |  |
| 一住蒸汽发生器 | 三相异步电动机YE3-90L-2 | 南方泵业 | 4台 |  |
| 一住蒸汽发生器 | 轻型立式多级离心泵CDM3-23FSWPC | 南方泵业 | 4台 |  |
| 一住蒸汽发生器 | 安全阀A48Y-16C DN40 |  | 2个 |  |

附件3：洁净蒸汽发生器及附属设备清单

| 洁净蒸汽发生器及附属设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 类型（型号） | 品牌 | 数量 |  |
| 一住蒸汽发生器 | 洁净蒸汽发生器 YDL22015 450*2035 | 艾特威 | 1 |  |
| 一住蒸汽发生器 | 封头S30408/EHA450*5A 2003174 | 正通金属 |  |  |
| 一住蒸汽发生器 | 换热管S30408/12*1.5 S685765 | 峻丰管业 |  |  |
| 一住蒸汽发生器 | 法兰S30408/RF450-1.0Y537910S272 | 祥工法兰 |  |  |
| 一住蒸汽发生器 | 筒体 S30408/DN450*5 S657849 | 浦项不锈钢 |  |  |