项目一：SPECT/CT

- 将有价值的功能信息影像与精确的解剖结构影像结合，便于诊断疾病，为临床提供全面信息。

- 能用于肿瘤显像、心血管系统、神经系统、骨骼系统、内分泌系统、泌尿系统、消化系统、呼吸系统等显像。

- 能用于放射核素治疗后的核素全身显像，如131碘、177镥等中、高能核素显像。

- 能与医院信息系统连接，实时监测开单预约、检查、报告等时间节点，为临床提供报告信息。

- 能实现图像靶区勾画

项目二：移动式一体化平板C形臂X射线机

- 使用安全，图像高清晰，能满足高难度手术的移动式一体化大视野平板C形臂X射线机。

- 探测视野：≥30X30cm，主机和工作站一体化设计，大于10分钟整机转场功能。

- 工作站显示器：≥27英寸液晶触摸屏， 大尺寸≥4K液晶显示器，图像显示清晰细腻；显示器可大角度旋转，满足临床多角度观察图像的需要。