## Sheet1
序号 | （项目）设备名称 | 用途 | 功能需求 | 数量 | 科室
1 | 血液透析滤过机 | 病人做血液透析滤过治疗 | 满足血液透析滤过治疗 | 3 | 血液透析室
2 | 儿童呼吸机 | 儿童危重症病人的呼吸支持 | VC(容量控制通气)； PC（压力控制通气)PRVC（压力调解容量保证通气） SIMV(PC+PS)SIMV(VC+PS)SIMV(PRVC+PS)(压力支持通气)SPONT/CPAP高流量氧疗 | 1 | PICU
3 | 多功能婴儿培养箱 | 主要为早产儿和弱病儿提供了一个空气净化温湿适宜，一个类似母体子宫的优良环境，以及对轻度黄疸患者进行物理治疗。 | 主要配置：由主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘）、传感器盒、皮肤温度传感器、升降式机柜、辐射器、检查灯、及监护托盘组成 | 1 | 新生儿科
4 | 小儿常频高频呼吸机 | 危重患儿呼吸支持 | 适用范围：早产儿－30KG儿童 全彩色一体化无旋钮中文菜单触摸屏，非外接大屏幕。可显示压力，流速，容量，传感器监测波形压力-容量环，流量容量环。 常频高频使用同一回路 配湿化器，控温精确，消毒彻底。 常频通气：有创性：CPAP、CMV、SIMV、PTV、PSV、HFOV、HFOV+CMV 无创通气： nCPAP、NIPPV、NIPPV.Tr、nHFOV、HFOT | 1 | 新生儿科
5 | 小儿双水平无创呼吸机 | 开展新生儿无创呼吸治疗，病人类型：新生儿（含早产儿）和体重30kg以下的儿童 | 通气模式：NCPAP（经鼻持续气道正压通气）、NIPPV（经鼻间歇正压通气）、SNIPPV（同步经鼻间歇正压通气）、HFNC（高流量鼻导管吸氧通气） | 1 | 新生儿科
6 | 胸腔镜手术器械 | 胸腔镜手术，具备良好的操作性和耐用性，以满足胸腔镜手术的需求 | 1.肺叶钳长柄（4把） 2.血管分离钳（2把） 3.血管分离钳（尖细钳头）（2把） 4.蛇头钳（2把） 5.剪刀（3把） 6.血管阻断钳（2把） | 1 | 心胸外科
7 | 骨科手术牵引架 | 骨科牵引架主要用于施行下肢的牵引、复位和固定等各种骨科手术，手术中可对病员的肢体进行侧、卧式牵引及内外展体位，稳定可靠，操作方便， | 可满足高需求的骨科下肢手术： 髋关节X光线影像透视、股骨骨板手术 股骨骨髓内钉手术、 胫骨腓骨牵引手术 、股骨骨折骨钉手术、X光透视全髋关节转换手术等 | 1 | 骨科
8 | 尿动力学分析系统 | 适用于诊断尿失禁、异常尿潴留、神经疾病导致的排尿障碍、肛门直肠疾病。 | 定量分析下尿道压力、肛肠压力、尿流和肌电特性，可用于尿动力学检查，记录和现实患者的尿流速、肌电图、尿道压力和肛管直肠压力。 | 1 | 泌尿外科
9 | 内镜摄像系统 | 运用于膀胱尿道镜、膀胱疾病的诊疗、输尿管支架管的留置和拔除等操作供内窥镜手。 | 将体内手术区域视频放大成像。包含摄像头及冷光源 | 1 | 泌尿外科
10 | 裂隙灯显微镜（与OcuLight GL型号的 532nm激光仪配套） | 更换532nm激光仪配套裂隙灯 ，满足目前科室532nm激光仪配套需求 | 更换532nm激光仪配套裂隙灯 ，满足目前科室532nm激光仪配套需求 | 1 | 眼科
11 | 嗓音分析仪软件 | 用于开展嗓音病况分析与治疗恢复， | 采用模块化设计，由软件模块及采集模块组成，具有多模块协同操作，满足嗓音分析实际临床的要求，能够打印报告，测量出病人嗓音病况并进行分析，帮助临床开展诊疗。并且提供辅助使用嗓音软件时的安静条件，如自习室等 | 1 | 耳鼻咽喉头颈外科
12 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 满足心脏、 肺、小器官与浅表组织、血管、颅脑、腹部等全身应用，全面覆盖ICU/CCU、急诊、呼吸、麻醉、介入、儿科等新兴临床领域。 | 设备外观为笔记本电脑样式，设备轻便，移动方便凸阵探头、相控阵探头、按键线阵探头各一把。 | 1 | ICU
13 | 医用双臂外科吊塔 | 手术室供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用气体的终端转接设备，提供稳定、安全的医用气体供应，包括氧气、负压吸引、压缩空气、氮气等。 | 2吊塔上配备有多层置物层板或托盘，用于承载医疗设备，吊塔上的置物层板数量、位置及输液架等附件可灵活调整或增加，满足不同场景使用需求。为医疗设备提供便捷的电力支持和网络接口，确保医疗工作的顺利进行。具有良好的机械性能和抗腐蚀性能，确保吊塔在长期使用过程中的稳定性和安全性。 | 1 | 住院手术室
14 | 手术无影灯 | 手术照明使用无影、冷光、高亮度、手术要求的色温、经济性和安全性 | 手术照明使用无影、冷光、高亮度、手术要求的色温、经济性和安全性 | 1 | 住院手术室
15 | 高频电刀 | 外科手术术中止血，可以使用单双击，电凝电切有多重模式，多重参数，可以同时插两个电刀笔，一个双极。 | 外科手术术中止血，可以使用单双击，电凝电切有多重模式，多重参数，可以同时插两个电刀笔，一个双极。 | 5 | 住院手术室
16 | 麻醉机 | 用于患者吸入麻醉及呼吸管理， | 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；EtCO2监测、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测，可选麻醉气体分析（N2O，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测） | 2 | 麻醉科
17 | 高级血流动力学模块 | 为危重患者监测生命体征，连续CCO（心排量）,SV（每博量）,SVV（每博量变异度）,SVR（外周血管阻力）模块需要适配于迈瑞高端监护仪。 | 为危重患者监测生命体征，连续CCO（心排量）,SV（每博量）,SVV（每博量变异度）,SVR（外周血管阻力）模块需要适配于迈瑞高端监护仪。 | 1 | 麻醉科
18 | 医用双臂麻醉吊塔 | 为麻醉机提供中心供氧，负压吸引，废气排放 | 为麻醉机提供中心供氧，负压吸引，废气排放 | 2 | 麻醉科
19 | 半导体激光治疗机 | 激光脱毛，激光器类型：半导体激光器； | 激光脱毛，激光器类型：半导体激光器； | 1 | 皮肤科
20 | 结核分枝杆菌药敏分析系统 | 进行结核分枝杆菌全自动样本接种、对MIC药敏板进行判读，观察阳性标本是否针对14种结核药物耐药或者敏感（包含吡嗪酰胺PZA），从而指导临床用药， | 自动加样操作全自动化，原始采集图像存储、查看功能判读。 | 1 | 检验科
21 | 核酸提取仪 | 用于结核杆菌耐药基因和地中海贫血基因检测的样本提取，产诊中心分子遗传单基因遗传病备用设备。 | 操作简便，提取自动化，检测自动化，结果判读自动化，覆盖检测位点多可以开展结核分枝杆菌利福平、异烟肼、乙胺丁醇、链霉素，氟喹诺酮耐多药基因检测，单基因遗传疾病基因检测 | 1 | 检验科
22 | 时间分辨荧光分析仪 | 用于新生儿遗传代谢病四项筛查（苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、先天性肾上腺皮质增生症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶）， | 1.具备两种分析检测技术：时间分辨荧光测定、普通荧光检测。适用于临床诊断、产前筛查、新生儿疾病筛查以及科研领域。 2.可开展新生儿筛查干血斑样本检测项目： 新生儿苯丙酮尿症（Phe）、先天性甲状腺功能低下症(hTSH)、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G6PD）和先天性肾上腺皮质增生症(17α-OHP)等遗传代谢性疾。 | 1 | 检验科
23 | 全自动免散瞳眼底相机 | 主要用于常规眼底病变筛查 | 全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位（上下左右），自动对焦（前后），自动测量.自动转换左右眼 | 1 | 健康管理中心
24 | 电子支气管镜 | 1、肺部疾病诊断.2、癌细胞检查.3、肺部疾病诊断等. | 与科室现有的仪器（品牌为：奥林巴斯 型号为CLV-290SL）适配，满足检查需求 | 1 | 呼吸与危重症医学科