| 设备参数用途及需求功能表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报时间： | 2025.2.28 科室名称：核医学科 |  |  |
| 设备名称 | 百万分之一分析天平 |  |  |
| 所需设备用途 | 1. 精确称量放射性药物原料（如催化剂、放射性标记的配体等）； 2. 配制合成放射性药品所需的相关试剂； 3. 质量控制与剂量验证（确保符合医疗安全标准）； 4. 实验研究与生产记录（满足GLP/GMP规范）； |  |  |
| 所需医疗设备主要功能需求 | - 核心功能：百万分之一（0.001 mg），满足微量称量需求，如毫克级原料。具有自动内部校准（或外部校准），减少人为误差。去皮/归零功能，便于容器扣除。 - 安全性需求：防污染设计：可拆卸称量盘（易清洁不锈钢材质），避免放射性残留。 - 过载保护，避免超载损坏传感器。 - 温湿度适应：温湿度补偿，适应实验室波动 - 红外感应器，无需手接触； - 带防风罩； - 称量标签打印及联网功能，便于审计。 |  |  |
| 所需设备参数 | - 精度0.01g - 量程：100g - 1000g - 重复性：≤±0.01g - 线性误差：≤±0.02g - 校准方式：内部/外部砝码校准 定期校准确保长期精度 |  |  |