| 设备参数用途及需求功能表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报时间： | 科室名称： |  |  |
| 设备名称 | 超声波清洗机 |  |  |
| 所需设备用途 | 医院开展各类诊断及治疗制剂生产及研发时，保障设备洁净性等核心功能，成为药物生产链条中从原料处理到成品检测的全环节质量守护者。超声波清洗机具有高效去污、提升提取效率、保障洁净性等核心功能。同时也确保设备符合GMP标准。这对质控来说必不可少。 |  |  |
| 所需医疗设备主要功能需求 | 1.核医学科使用的注射器、导管等器械常接触药物，超声波清洗机通过高频振动产生的空化效应，可高效清除药物残留物和生物污染物（如血液、组织残留），降低交叉污染风险。 2.灭菌支持 在高温或化学消毒前，超声波清洗可去除器械表面有机物和微粒，提升后续灭菌效果。 |  |  |
| 所需设备参数 | - 频率：频率可调 - 温度：具有温度控制功能 3.使用电源：220V 50HZ 4.容积 ≥4L |  |  |