附件2：雅安市人民医院门诊药房药品智能配发系统功能

| 一 | 主要用途：门诊药房发药 |
| --- | --- |
| 二 | 功能： |
| 2.1 | 引导患者取药签到、排队，药房预摆药、扫码发药，优化发药流程，保障发药安全、提高发药效率，减少患者等候时间，提高患者满意度。 |
| 三 | 详细技术性能指标： |
| 3.1 | 智能药架 |
| 3.1.1 | 尺寸（宽*深*高）：1000mm*400mm*1500mm（±20mm） |
| 3.1.2 | 单台智能药架不少于15个智能药筐储位。 |
| 3.1.3 | 支持RFID自动识别，自动识别放筐、取筐、滞留等状态 |
| 3.1.4 | 支持上药侧、发药侧独立灯光提示。 |
| ▲3.1.5 | 不少于5种颜色灯光显示，全程智能灯光引导，自动提示配药存储、取药等状态 |
| 3.1.6 | 支持药架任意货位放筐，自动锁定位置。 |
| 3.1.7 | 支持网络中断灯光提示 |
| 3.2 | 智能绑筐台 |
| 3.2.1 | 设备尺寸（宽*深*高）：420mm*240mm*75mm（±20mm） |
| ▲3.2.2 | 支持药师工作量统计。 |
| ▲3.2.3 | 不少于5种颜色灯光显示，实时展示绑筐状态 |
| 3.3 | 药房智能发药系统 |
| 3.3.1 | 支持急诊患者或特殊患者窗口签到 |
| ▲3.3.2 | 支持自动绑筐、自动打印摆药单（带用法用量） |
| ▲3.3.3 | 支持患者取药信息自动上屏；摆药完成，上架即上屏 |
| 3.3.4 | 药师扫描患者的取药凭证，智能药架具备找筐功能，自动定位，自动亮灯指引药师取药，完成发药复核 |
| 3.3.5 | 具备找筐功能，自动定位 |
| 3.3.6 | 具备发药功能，支持药品批号更正； |
| ▲3.3.7 | 过号患者未来取药时，智能药架支持移动药筐位置，并对其重新识别，重新定位药筐位置 |
| ▲3.3.8 | 具备退药功能，已上架未发药药品退药 |
| ▲3.3.9 | 支持药师工作量统计。 |
| ★3.3.10 | 支持与医院his系统对接。 |
| 四 | 配置要求： |
| 4.1 | 智能药架：4组（含120个配套智能药筐） |
| 4.3 | 智能绑筐台：4台 |
| 4.5 | 药房智能发药系统：1套（包含拣药单打印、上屏/下屏程序、摆药程序等） |

使用科室：门诊药房