调研报价单

方案一

质保期：2年

工期：20天

文字尺寸：每个字：3m*3m

材质工艺：1.2mm厚不锈钢围边，7mm厚红色亚克力面板，内置LED防水光源，字体厚度8cm，配置防水电源和时控开关，背架主架使用4*6cm镀锌方管（喷黄漆），支架使用3*3cm镀锌方管（喷黄漆）；支架必须背挂固定在女儿墙，布线穿管。

数量及规格尺寸：

第一住院楼：尺寸3*3m*5个=45㎡

背架尺寸：25m*3m=75㎡

高空安装及辅料配件：

第二住院楼：尺寸3*3m*5个=45㎡

背架尺寸：25m*3m=75㎡

高空安装及辅料配件：

第三住院楼：尺寸3*3m*5个=45㎡

背架尺寸：25m*3m=75㎡

高空安装及辅料配件：

医养中心：尺寸3*3m*4个=36㎡

背架尺寸：18m*3m=54㎡

高空安装及辅料配件：

合计：     元 （包含字体、背架、高空安装及辅料配件、质保期费用等一切费用）

方案二

质保期：2年

工期：20天

文字尺寸：每个字：3m*3m

材质工艺：1.2mm厚不锈钢围边，7mm厚红色亚克力面板，内置LED防水光源，字体厚度8cm，配置防水电源和时控开关，背架主架使用4*6cm镀锌方管（喷黄漆），支架使用3*3cm镀锌方管（喷黄漆）；支架必须背挂固定在女儿墙，布线穿管。

数量及规格尺寸：

一住：尺寸3*3m*2个=18㎡

背架尺寸：10m*3m=30㎡

高空安装及辅料配件：

二住：尺寸3*3m*2个=18㎡

背架尺寸：10m*3m=30㎡

高空安装及辅料配件：

三住：尺寸3*3m*2个=18㎡

背架尺寸：10m*3m=30㎡

高空安装及辅料配件：

医养：尺寸3*3m*2个=18㎡

背架尺寸：10m*3m=30㎡

高空安装及辅料配件：

合计：     元 （包含字体、背架、高空安装及辅料配件、质保期费用等一切费用）