雅安市人民医院纯水设备耗材明细表

| 使用科室：核医学科 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：宜科 EKUS-DA23-500L |  |  |  |  | 制造商名称：四川宜科纯水设备有限公司 |  |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材规格 | 单位 | 数量 | 耗材建议更换周期 | 预算金额 |
| 1 | 石英砂 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 活性炭 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 软化树脂 | 专用001*7 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | PP滤芯 | 20寸 | 支 | 3 |  |  |
| 5 | PP滤芯 | 10寸 | 支 | 1 |  |  |
| 6 | 反渗透膜 | 定制4040 | 支 | 6 |  |  |
| 7 | EDI模块 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 紫外灯管 | LM6 | 支 | 1 |  |  |
| 合计金额：元 |  |  |  |  |  |  |

| 使用科室：口腔科 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：宜科 EKUS-AB43-500L |  |  |  |  | 制造商名称：四川宜科纯水设备有限公司 |  |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材规格 | 单位 | 数量 | 耗材建议更换周期 | 预算金额 |
| 1 | 石英砂 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 活性炭 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 软化树脂 | 专用001*7 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | PP滤芯 | 20寸 | 支 | 1 |  |  |
| 5 | PP滤芯 | 10寸 | 支 | 1 |  |  |
| 6 | 反渗透膜 | 定制4040 | 支 | 2 |  |  |
| 7 | 超滤 | UF90 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 紫外灯管 | LM-9 | 支 | 1 |  |  |
| 合计金额：元 |  |  |  |  |  |  |

| 使用科室：内镜中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：宜科 EKUS-BA43-2000L |  |  |  |  | 制造商名称：四川宜科纯水设备有限公司 |  |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材规格 | 单位 | 数量 | 耗材建议更换周期 | 预算金额 |
| 1 | 石英砂 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 活性炭 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 软化树脂 | 专用001*7 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | PP滤芯 | 30寸 | 支 | 5 |  |  |
| 5 | 反渗透膜 | 定制4040 | 支 | 9 |  |  |
| 6 | 紫外灯管 | LM-12 | 支 | 1 |  |  |
| 7 | 超滤 | UF90 | 套 | 2 |  |  |
| 合计金额：元 |  |  |  |  |  |  |

| 使用科室：消毒供应中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：宜科 EKUS-DA03-1000L |  |  |  |  | 制造商名称：四川宜科纯水设备有限公司 |  |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材规格 | 单位 | 数量 | 耗材建议更换周期 | 预算金额 |
| 1 | 石英砂 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 活性炭 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 软化树脂 | 专用001*7 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | PP滤芯 | 40寸 | 支 | 9 |  |  |
| 5 | 反渗透膜 | 定制8040 | 支 | 6 |  |  |
| 6 | 紫外灯管 | LM-9 | 支 | 1 |  |  |
| 7 | 紫外灯管 | LM-22 | 支 | 1 |  |  |
| 合计金额：元 |  |  |  |  |  |  |

| 使用科室：消毒供应中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：宜科 EKUS-AA01-1000L |  |  |  |  | 制造商名称：四川宜科纯水设备有限公司 |  |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材规格 | 单位 | 数量 | 耗材建议更换周期 | 预算金额 |
| 1 | 石英砂 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 活性炭 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 软化树脂 | 专用001*7 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | PP滤芯 | 20寸大胖 | 支 | 1 |  |  |
| 5 | 反渗透膜 | 定制4040 | 支 | 4 |  |  |
| 6 | 紫外灯管 | LM-6 | 支 | 1 |  |  |
| 合计金额：元 |  |  |  |  |  |  |

| 使用科室：呼吸内科 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：CHL4-40 |  |  |  |  | 制造商名称：成都康捷科技有限公司 |  |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材规格 | 单位 | 数量 | 耗材建议更换周期 | 预算金额 |
| 1 | 石英砂 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 活性炭 | 标配 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 软化树脂 | 专用001*7 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | PP滤芯 | 20寸 | 支 | 5 |  |  |
| 5 | 反渗透膜 | 8040 | 支 | 3 |  |  |
| 6 | 紫外灯管 | 40W | 支 | 1 |  |  |
| 合计金额：元 |  |  |  |  |  |  |

注：上述耗材型号规格等仅供参考，以现场查看数据为准。

以上各个科室耗材合计元