## Sheet1
序号 | （项目）设备名称 | 用途 | 功能需求 | 数量 | 科室
1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 用于唐氏筛查样本检测，孕前筛查涉及早期筛查和中期筛查 | 采用化学发光法或电化学发光法技术可应用多种检测模式，能够开展产前筛查，包含以下项目：妊娠相关蛋白A、甲胎蛋白、人绒毛膜促性腺激素、未结合雌三醇、抑制素A；配套孕期（含早孕期和中孕期）母血清产前筛查分析软件并能连接使用。单机或单模块检测速度：≥400测试/小时。单机或单模块试剂位：≥50个，试剂存储自带冷藏功能。 | 1 | 检验科
2 | 全自动蛋白分析仪 | 用于免疫球蛋白、风湿类、贫血等各种特殊蛋白的检测 | 以运用散射比浊法进行普通免疫球蛋白、风湿类、贫血等各种特殊蛋白的检测，还需具备免疫球蛋白G抗体亚型IgG1、IgG2、IgG3、IgG4，以及其他特殊蛋白检测。 | 1 | 检验科