国考基地建设标准化病人培训考核系统

主要功能及需求

一、主要功能及需求

1.产品包含线上课程平台和智能问诊设备两个版块；

2.提供国内双一流及以上大学附属教学医院精品教学资源，包含丰富的理论学习课程、师资培训视频课程及线下工作坊；（理论学习课程、师资培训视频课程需提供演示视频）

3.产品支持示教、训练、考核三种操作模式，操作者可进行一键切换；

4.线上课程平台与线下设备数据互通，可实时查看训练数据。

5.支持无线大屏幕投影方式，可便于教师课堂示教；同时配有教师专用接口，方便教师将私有教学资源导入系统进行示教；

6.支持通过账号密码、微信扫码、短信验证码等登录方式，可通过微信查看评估报告；支持与院校统一登录认证系统对接；

7.系统自带4G网络，训练数据随时随地上传服务器，方便查看；

8.系统采用3D仿真引擎，人工智能虚拟患者及问诊场景符合真实临床教学需要，具有真实的问诊体验；

9.系统支持接入多种大预言模型，利用人工智能和机器学习技术，能够在训练过程中自动提供提示、纠正错误并进行评估；

10.内置标准、规范、权威的虚拟导师评价系统，融合双一流及以上大学附属教学医院教学精髓可对学员进行全面问诊评估，并对数据进行统计分析；

11.产品具备录屏功能，方便教师和学生训练结束后进行回顾和总结；

12.训练数据、评估报告云端存储，支持一键导出、打印；

13.系统内置不少于50个临床典型病例，同时系统提供后台管理功能，教师可根据自身教学需要自行新增编辑问诊教学案例。

二、系统配置

（1）AIVSP系统软件1（示教版）套；

（2）高配触摸一体机1台（CPU：不低于i5-14500，内存：不小于8G，硬盘：不小于512G，独立显卡：不低于RX6500M，屏幕尺寸：不小于 23.8英寸触控屏）；

（3）USB全向阵列麦克风1台；

（4）55寸高清显示器1台；

（5）可移动显示器支架1套；

（6）高清摄像头1个；