## Sheet1
序号 | （项目）设备名称 | 用途 | 功能需求 | 数量 | 科室
1 | 听力测试平台（宽频声阻抗） | 听力测试平台主要用于开展听力检查，评估患者中耳功能情况 | 听力测试平台主要用于开展听力检查，评估患者中耳功能情况，功能包括宽频鼓室图、3D鼓室图、吸收率、同侧/对侧声反射、声反射衰减、声反射潜伏期、咽鼓管等测试功能。 | 1 | 耳鼻咽喉头颈外科
2 | 听觉诱发电位仪 | 主要用于听力障碍诊断和眩晕疾病诊断。 | 听觉诱发电位仪主要用于客观听力评估，听力残疾鉴定，眩晕疾病诊断，测试功能包括听觉诱发电位ABR、中潜伏期MLR、长潜伏期LLR、P300/MMN、耳蜗电图EcochG 、ASSR多频稳态诱发电位、VEMP前庭肌源诱发电位 | 1 | 耳鼻咽喉头颈外科
3 | 手术动力设备 | 设备用于:FESS（功能性内窥镜鼻窦手术）、耳科手术（包括显微镜下耳科手术及耳内镜下耳科手术中骨质结构的磨除），如鼻窦、鼻腔、鼻颅底、鼻整形、鼻眼相关、咽喉及耳显微镜下和耳内镜下相关手术。 | 1、主机1台 2、分体刨削手柄1支 3、高速磨钻手柄1支 配置重复使用刨刀和和磨钻头 | 1 | 耳鼻咽喉头颈外科
4 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 | 用于肾病检测 | 可开展：抗磷脂酶A2受体抗体IgG、免疫球蛋白IgG4、中性粒细胞明胶酶相关运载蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ、胃泌素G-17等检查项目。 | 1 | 核医学科
5 | 血液细胞分析流水线 | 血细胞分析 | 1.全自动血液细胞分析流水线由4台全自动五分类血液细胞分析仪，1台全自动推片染色机以及1台全自动细胞形态学分析仪（阅片机）通过轨道连接组成。 2.具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、SAA、体液常规检测、自动推片染色、自动阅片等功能 | 1 | 检验科
6 | 结石红外光谱自动分析系统 | 运用于适合采用红外光谱分析法或物理分析法进行泌尿系结石成分的定性分析，根据结石成份自动提供相应的预防措施和自检报告。 | 运用于采用红外光谱分析法的泌尿系结石成分的分析。可全自动分析结石的精准成分,自动提供完整的检测预防报告，为结石病的防治提供预防建议，自动进行仪器自诊断或联网诊断，并出据自检报告，保证分析结果的准确性。产品标的指标应满足国家标准要求。 | 1 | 泌尿外科
若认为所提用途及功能需求要求存在不合理的（如有排他性或歧视性等）可及时反馈。