## Sheet1
序号 | （项目）设备名称 | 用途 | 功能需求 | 数量 | 科室
1 | 全自动医用PCR分析系统（结核耐药基因） | 用于结核定点医院的结核多药耐药基因分子检测（至少2种结核耐药）。 | 全自动一体化设备，可支持核酸提取、PCR检测、结果分析、报告打印于一体；配套试剂能检测分枝杆菌鉴定及至少2种以上结核耐药分子检测。核酸提取方法：磁珠法，扩增方法：溶解曲线法。样本通量：≥4 。结核检测项目能单独检测，可单独开展结核分枝杆菌复合群检测，可独立开展分枝杆菌鉴定检测，可单独开展至少2种结核耐药分子检测。 | 1 | 检验科
2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 用于临床科室检测人全血、血清或血浆中的降钙素原含量以辅助诊疗 | 1、检测项目：包含但不限于心肌三项，BNP，PCT，IL-6等2试剂要求单人份包装，无底物，清洗液等额外耗材 | 1 | 呼吸与危重症医学科
若认为所提用途及功能需求要求存在不合理的（如有排他性或歧视性等）可及时反馈。