中药化合物库产品需求参数

1.美国进口品牌

2.分子数包括且不少于1900种中药单体化合物独特集合，每种中药单体化合物体积不少于30ul。

3.验证NMR和HPLC以确保高纯度，单个化合物纯度达到99％及以上。

4.保质周期自收到货开始，液体-80℃能至少保存2年，出现质量问题需单独免费更换。

5.产品全程冷链运输。

6.到货后现场技术讲解及培训，产品使用案例分析，不定期现场售后回访。

7.到货周期：供应商接到通知后2日内。

8.能提供96孔深孔板、384孔板、2ml管以及96孔冻存管4种装样方式任意个性选择，运输密封方式能铝箔热封。