| 医疗设备参数用途及需求功能表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报时间： | 2025年09月09日 科室名称：神经内科 |  |  |
| 设备名称： | 失眠认知行为管理系统 |  |  |
| 所需设备用途： | 系统是针对失眠患者的行为、认知和生理的系列治疗策略，通过改变失眠患者不良的睡眠行为习惯、错误睡眠认知等多方面因素，达到改善失眠的效果。适用于睡眠中心、精神科、神内科、心理科、康复科、脑病科等科室。主要的五大疗法包括有睡眠卫生教育、睡眠限制、刺激控制、放松训练、 认知治疗。被公认为国际上治疗失眠障碍的“金标准”，并且是睡眠医学专业推荐的首选治疗方法。多项临床研究和数据显示，CBTI的效果不弱于失眠药物，且效果的稳定性要远远优于药物。 |  |  |
| 所需设备主要功能需求或主要配置要求（用于市场调研时发布使用）： | ★1.用户可对报告内容模板样式及报告的全部内容及格式有专有订制的自定义调整能力。（需提供相关源码及系统截图） ★2. 系统内包含100个以上的认知训练，训练包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍5大康复训练模块。（需提供相关系统截图） ★3.软件须有详细的服务器监控模块，至少包含redis监控（图表+日志）、tomcat监控、服务器基本参数监控、JVM监控、请求追踪、磁盘监控（图表）。（需提供系统截图及相关源码） ★4.系统需提供色弱模式、支持智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。（需提供证明文件及相关源码） ★5.系统需支持中文普通话、中文粤语、英文三种不同模式的智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。（需提供证明文件及相关源码） ★6.系统内含有睡眠相关模块，可以推送睡眠相关方案。方案内包含但不限于每天三到五分钟的科普视频（视频需以动画形式展现，数量需在40个以上），以及放松训练。（需提供相关系统截图） 配置： 1.失眠认知行为管理系统 1套 2.管理端一体机 1台 （处理器：Intel i5系统：Windows 10内存容量：8GB硬盘：512G） 3.患者端一体机 4台（处理器：Intel i3系统：Windows 10内存容量：8GB硬盘：256G） 4.打印机 1台 |  |  |
| 所需设备参数（所有参数条款前只能有★或▲符号，不能有其他符号，★为实质性参数，▲为重要参数，两者涉及参数均需满足三家及以上品牌产品。）： | 1.系统取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书。 2.系统架构： 2.1系统采用B/S架构体系，FAAS云平台架构搭建，公网云端部署，无需安装客户端，方便用户直接通过浏览器使用，同时为用户保障系统使用及数据安全。 2.2部署方式：系统部署方案多样，可实现固定电脑端、移动平板端、手机客户端、网络云平台等多位一体的治疗模式。 2.3 数据库具备一百五十万数据承载量系统可以流畅运行，保障临床可持续性使用。患者数据可以保存十年及以上，全面记录治疗流程及数据追溯； 3.睡眠评估测评 3.1失眠认知行为管理系统包括睡眠、心理等多类型的量表且量表总数不低于30个。 3.2系统须支持查询患者所答每个题目的答案、分数与用时，同时可导出相关数据。 3.3智能睡眠量表评估功能包括：睡眠质量、睡眠卫生、睡眠时间、睡眠认知、睡眠情绪，五个维度分析睡眠。 4.报告 4.1系统提供多种版本的测查报告，报告采用图形、文字、图表相结合的模式，内容包括测评者基本人口学信息、各因子得分、折线图、诊断结果、分析建议等，具备高风险预警提示功能。 4.2报告须提供临床辅助诊断意见，以百分比的形式预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍等症状。 4.3报告须提供中国人六个基本人格因子量表，包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化。须提供临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等。 ★4.4用户可对报告内容模板样式及报告的全部内容及格式有专有订制的自定义调整能力。（需提供相关源码及系统截图） 5.分析 5.1系统需有图表及报表综合统计分析模块，有效的进行统计分析患者及答题信息。 5.2系统须包含预警功能且提供预警报表分析，用数字化语言描述系统数据，可以直观的查看患者筛查结果。 5.3系统包含睡眠评估、认知治疗;心理治疗;睡眠日记、睡眠限制;刺激控制疗法;放松治疗等多种核心模块,多维度全方位高效治疗失眠障碍； 6.客户端 6.1系统包括科普视频、冥想、白噪音等助眠音视频。 6.2课程内容包括：睡眠卫生教育、睡眠限制疗法、刺激控制疗法、睡眠认知治疗、睡眠松弛疗法。 6.3 CBT-I课程，每天 3 分钟课程+放松训练+任务安排。 ★6.4 系统内包含100个以上的认知训练，训练包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍5大康复训练模块。（需提供相关系统截图） ▲7.其他医生操作 7.1系统要求有数据分析、数据打印、数据储存、数据查询、数据统计、系统监控、意外断电保护、量表授权，报告打印修改等功能。 7.2可制定CBT-I 课程，可满足多人（>20）同时治疗； 8.管理员操作 8.1软件有日志管理模块，包括登录日志、数据变化日志等。 ★8.2软件须有详细的服务器监控模块，至少包含redis监控（图表+日志）、tomcat监控、服务器基本参数监控、JVM监控、请求追踪、磁盘监控（图表）。（需提供系统截图及相关源码） 8.3可随时查看每个患者的实时相关数据与执行情况。 8.4可通过分组进行课程管理，可按需建立患者群组，批量管理患者，可查看小组内患者的相关数据和任务完成情况。 8.5可追踪每位患者的任务完成情况和状态。 ▲8.6可对患者发送医嘱或通知，并可以收到患者反馈。 8.7管理端软件系统包含:患者管理;医生管理;任务管理;课程管理、睡眠日志等模块。 ▲8.8 基础数据自带80种基础睡眠药物数据，可根据需求新增药物，科室可在患者中心查看详细的服药记录。 9.用户友好 ★9.1系统需提供色弱模式、支持智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。（需提供证明文件及相关源码） ★9.2系统需支持中文普通话、中文粤语、英文三种不同模式的智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。（需提供证明文件及相关源码） ★10.系统内含有睡眠相关模块，可以推送睡眠相关方案。方案内包含但不限于每天三到五分钟的科普视频（视频需以动画形式展现，数量需在40个以上），以及放松训练。（需提供相关系统截图） 配置： 1.失眠认知行为管理系统 1套 2.管理端一体机 1台 （处理器：Intel i5系统：Windows 10内存容量：8GB硬盘：512G） 3.患者端一体机 4台（处理器：Intel i3系统：Windows 10内存容量：8GB硬盘：256G） 4.打印机 1台 |  |  |