## Sheet1
序号 | 维保项目名称 | 维保设备情况 | 维保需求 | 数量（年） | 科室
1 | 维保：锐科移动DR（DRXR-1） | 型号：DRXR-1 1台 | 整机全保 | 3 | 放射科
2 | 维保：GE 3.0T 医用磁共振设备及佳力图磁共振空调+ GE 1.5T医用磁共振设备及依米康磁共振空调 | GE 3.0T 医用磁共振设备 型号：Discovery MR750w 1台 佳力图磁共振空调 MC/CH80E2P3R410.M.GEH 1台 GE 1.5T医用磁共振设备 型号：MR355 1台 依米康磁共振空调 RCS29 1台 | 整机全保 | 3 | 放射科
3 | 维保：岛津数字胃肠DR及岛津床旁DR | 岛津数字胃肠DR 型号:Uni-Vision 1台 岛津床旁DR 型号:Mux-100DJ 1台 | 整机全保 | 3 | 放射科
4 | 维保：东软CT | 东软CT 型号:NenViz64En 1台 | 整机全保 | 3 | 放射科
5 | 维保：锐科双板DR及锐科床旁DR | 锐科双板DR 型号：VX3733-SYS 1台 锐科床旁DR 型号：DRXR-1 1台 | 双板DR：提供包括但不限于故障应急处理、设备操作指导、技术咨询等，维护保养须包含除第三方产品外的所有硬、软件的维护保养（包含探测器、工作站、球管等整机技术保）。对电池等消耗备件，如发现性能下降，需免费更换。床旁DR：整机全保 | 3 | 放射科
6 | 维保：GE-revolutionCT | GE-recolution CT 型号：Revolution CT 1台 | 整机全保 | 3 | 放射科
7 | 维保：联影车载移动CT | 联影车载移动CT型号：uCT530+ 1台 | 整机技术保及三年内一只球管更换、低值备件(除探测器及后处理工作站等高值耗材外)的更换，服务期限内，对设备进行维修、维护，保证设备达到临床应用要求。 | 3 | 放射科
8 | PET-CT维保 | 正电子发射及X射线计算机断层成像扫描稀土（PET/CT） 联影uMI780 1台 | 整机全保（不含球管更换费用） | 3 | 核医学科
9 | 奥林巴斯内窥镜维保 | 电子支气管镜 BF-1TQ290 1根 电子支气管镜 BF-Q290 1根 电子胸腔镜 LTF-240 1根 超声支气管镜 BF-UC260FW 1根 电子支气管镜 BF-1TQ290 1根 | 全保 | 3 | 呼吸与危重症医学科
10 | 血管造影机Azurion 7M20 维保 | 血管造影机Azuruin 7M20 Azurion 7M20 1台 | 全保（不含球管探测器更换） | 3 | 介入手术室
11 | 血管造影机Azuruin Xper FD20维保 | 血管造影机Azuruin Xper FD20 1台 | 整机全保 | 3 | 介入手术室
12 | 奥林巴斯电子胃肠镜维保 | 以下数量各一：图像处理装置 CV-260SL 内窥镜冷光源 CLV-260SL 图像处理装置 CV-260SL 内窥镜冷光源 CLV-260SL 图像处理装置 CV-260SL 内窥镜冷光源 CLV-260SL 图像处理装置 CV-290SL 内窥镜冷光源 CLV-290SL 电子胃镜 GIF-Q260J 电子胃镜 GIF-H260 电子胃镜 GIF-H260 电子胃镜 GIF-H260 电子胃镜 GIF-H260 电子胃镜 GIF-Q260J 电子胃镜 GIF-Q260J 电子胃镜 GIF-H260 电子胃镜 GIF-H260 电子胃镜 GIF-H260 电子胃镜 GIF-HQ290 电子胃镜 GIF-H290 电子胃镜 GIF-H290 电子十二指肠 镜 TJF-260V 电子结肠镜 CF-HQ290I 电子结肠镜 CF-H290I 电子胃镜 GIF-H260Z 电子结肠镜 PCF-Q260JI 电子结肠镜 CF-H260AI 电子结肠镜 CF-H260AI 电子结肠镜 CF-H260AI 电子结肠镜 CF-H260AI 电子结肠镜 CF-H260AI 电子结肠镜 CF-H260AI 电子结肠镜 CF-H260AZI 电子结肠镜 PCF-Q262AZI 超声电子胃镜 GF-UE260-AL5 超声电子胃镜 GF-UCT260 | 全保 | 3 | 内镜中心
13 | 医用直线加速器维保 | 医用电子直线加速器 Varian Halcyon 1台 | 全保（含第三方配套设备） | 3 | 肿瘤科
14 | 大孔径模拟定位CT维保 | 大孔径模拟定位CT GE Discovery RT 1台 | 整机全保 | 3 | 肿瘤科
15 | 全自动微生物质谱检测系统医疗设备维保 | 全自动微生物质谱检测系统 VITEK MS 1台 | 全保(服务期内包含VITEK MS仪器主机维修产生的所有人工、差旅及需要更换的所有零配件费用,不包含外部UPS、电脑、MYLA)。 | 3 | 检验科
16 | 全院计量设备检定校准测试服务 | 详见附件3计量检定校准设备清单（上述清单为医院目前数量，实际数量和目录存在动态变化） | 包含强制检定器具 | 3 | 全院科室