附件2：医用负压及附属设备清单（最终以现场实际为准）

具体如下：

| 雅安市人民医院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 部件名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1. | 负压真空机组（一期） | 贝克油旋片真空泵 | 型号：U4.630SA/K； 抽气量：624m³/h； 功率：12.5/16.2KW； | 2台 | 该机组目前主要供应（第一住院楼、第二住院楼）临床的真空负压。 |
| 2 |  | 控制柜 | 采用PLC逻辑控制，额定电压：380V，额定频率：50HZ，额定电流400A | 1套 |  |
| 3 |  | 真空罐 | 5m³ | 2台 |  |
| 4 |  | 排污罐 | 0.15m³ | 1台 |  |
| 5 |  | 分气缸 | 1进10出 | 1个 |  |
| 6 |  | 电动阀 | DN80 | 2个 |  |
| 7 | 真空负压机组（二期，GT/XY-A） | 普旭油旋片真空泵 | 型号：RA0305D503； 抽气量：300m³/h； 功率：7.5KW； | 2台 | 该机组目前主要供应（第三住院楼）临床的真空负压。 |
| 8 |  | 细菌过滤器 | 型号：A170MV-VFC； | 2只 |  |
| 9 |  | 电控箱 | 型号：GSPC208-07/2; 额定功率：2×7.5KW； 电压：3N~380V； 频率：50HZ； | 1套 |  |
| 10 |  | 真空罐 | 3m³ | 1台 |  |
| 11 |  | 分气缸 | 1进7出 | 1个 |  |